|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы**  **Шаран районы**  **муниципаль районының**  **Шаран ауыл Советы** **ауыл биләмәһе Хакимиәте** 452630 Шаран ауылы, Кызыл урамы, 9  Тел.(347) 2-22-43,  e-mail:sssharanss@yandex.ru  Шаран ауылы, тел.(34769) 2-22-43 | ШаранГерб цветной | **Республика Башкортостан**  **Администрация сельского поселения**  **Шаранский сельсовет**  **муниципального района**  **Шаранский район**  452630 с. Шаран ул. Красная,9  Тел.(347) 2-22-43,  e-mail:sssharanss@yandex.ru  с. Шаран тел.(34769) 2-22-43 |

**ПРОЕКТ**

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2017 й. № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Об утверждении Порядка организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №[131-ФЗ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102040;fld=134;dst=100133) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155, [Правила](#sub_1000)ми благоустройства сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 109 от 17.04.2012 года, Уставом сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

2. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и на официальном сайте сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.М. Нуриев

|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2017 года |

**Порядок**

**организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**

**1.      Общие положения**

1.1. Порядок организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (далее - По­рядок) устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов на  территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  (далее -  поселение).

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера­ции», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155, Сани­тарными правилами и нормами № 42-128-4690-88, [Правила](#sub_1000)ми благоустройства сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № 109 от 17.04.2012 года.

1.3. Порядок регламентирует отношения в области обращения с жидкими бытовыми отходами между физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в результате деятельности которых образуются жидкие бытовые отходы, и специализированными организациями, оказывающими услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.

1.4. Порядок определяет единые требования по заключению договоров на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО), а также на прием ЖБО в централизованную систему канализации населенных пунктов или на объекты размещения, хранения и обезвреживания жидких бытовых отходов.

1.5. Жидкие бытовые отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подлежат сбору и вывозу на объекты размещения, хранения, очистки и обеззараживания.

**2.      Основные термины и понятия**

 2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

-**Абонент** – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому оказываются услуги по вывозу жидких бытовых отходов;

- **жидкие бытовые отходы (ЖБО)** - загрязненные воды, в т.ч. фекальные, накапливаемые Абонентом в нецентрализованных системах канализации (выгребных ямах);

-  **выгребная яма** (выгреб, септик, кессон) - водонепроницаемая емкость для накопления и хранения жидких бытовых отходов;

- **обращение с жидкими бытовыми отходами** - деятельность, в процессе которой образуются жидкие бытовые отходы, а также деятельность по сбору, транспортированию, размещению и обезвреживанию жидких бытовых отходов;

- **объект размещения и обезвреживания жидких бытовых отходов** - специально оборудованное сооружение для размещения жидких бытовых отходов;

- **вывоз жидких бытовых отходов** - перемещение жидких бытовых отходов из мест их образования к объектам сбора, размещения, обезвреживания;

- **предприятие ВКХ** - предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатирующее системы канализации населенных пунктов, осуществляющее прием, транспортировку, очистку сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций.

**3.      Порядок сбора и вывоза жидких бытовых отходов**

 3.1. В соответствии с санитарными нормами и правилами при отсутствии в населенных пунктах централизованной системы водоотведения для сбора жидких бытовых отходов устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы (далее - выгребные ямы), которые располагаются в границах земельного участка жилого дома или хозяйствующего субъекта. Указанные выгребные ямы устраиваются в исключительных случаях, когда нет реальной возможности присоединения к централизованной системе канализации.

При отсутствии условий такого размещения в границах собственного земельного участка места для их размещения определяются по согласованию с Администрацией сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (далее - администрация).

3.2. Организации ВКХ при отсутствии централизованной канализации выдачу технических условий на подключение к системе водоснабжения производят только при наличии согласования на строительство выгребной ямы или локальных очистных сооружений канализации, выданного администрацией.

3.3. Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и частных домовладений производится индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на специализированном транспорте (ассенизационных машинах) на основании заключенных договоров.

3.4. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности (поля, огороды), в канализационную сеть вне установленных мест слива и других неустановленных местах.

3.5. Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, вывоз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.

3.6. Транспортирование жидких бытовых отходов должно производиться только в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

3.7. Абоненты, использующие в качестве накопителя жидких бытовых отходов выгребные ямы, обязаны:

- пользоваться услугами специализированных организаций для вывоза жидких бытовых отходов;

- не выбрасывать в выгребные ямы твердые бытовые отходы, не сливать масла, смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные загрязнения;

- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила.

3.8. Строительство выгребных ям производится с соблюдением установленных нормативными документами требований, обеспечивающих их герметичность, и принимается в эксплуатацию специальным актом приемки, который подписывается администрацией и Абонентом.

3.9. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических,  физических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

3.10. Вывоз жидких бытовых отходов производится в приемную камеру очистных сооружений или специальные приемные колодцы хозяйственно-фекальной канализации.

**4. Основные требования к организации выгребных ям**

**и их эксплуатации**

4.1. Владельцы жилых домов или жилых помещений, собственники или арендаторы производственных и непроизводственных помещений должны иметь согласование на сооружение выгреба, выданное администрацией.

В согласовании указываются условия, сроки эксплуатации выгребных ям.

4.2. Выгреб должен быть водонепроницаемым, изготавливаться из кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обязательным устройством "замка" из жирной глины, с утрамбовкой слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгреба. Внутреннюю поверхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защищать цементной штукатуркой. Выгреб должен иметь плотный стандартный круглый люк диаметром не менее 0,6 м.

Установка, эксплуатация в качестве выгребных ям септиков промышленного изготовления должна осуществляться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

4.3. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверхности земли.

4.4. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины.

4.5. Выгреб должен быть удален от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

4.6. До ввода в эксплуатацию выгреба необходимо провести гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность).

4.7. Для проведения гидравлического испытания выгреб наполняется водой в два этапа:

- первый - наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;

- второй - наполнение до проектной отметки с выдержкой не менее трех суток.

4.8. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 кв.м. смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

4.9. При наличии утечек и подтеков воды на стенках или увлажнения грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания. После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повторное испытание сооружения.

4.10. По результатам испытаний составляется акт, который подписывается представителями администрацией и Абонента.

4.11. Использование выгребной ямы без акта обследования на герметичность не допускается.

4.12. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, должны провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

**5. Основные требования к составу и свойствам жидких бытовых отходов, вывозимых из выгребных ям и сбрасываемых в централизованную систему канализации или приемную камеру очистных сооружений**

5.1. На очистные сооружения и в централизованную систему канализации принимаются жидкие бытовые отходы, которые требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения работы, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях до требований и нормативов, удовлетворяющих природоохранным требованиям.

5.2. Для Абонентов, независимо от характера производственно-хозяйственной деятельности организаций, учреждений, занимающихся предпринимательской деятельностью, для населения индивидуальной жилой застройки, муниципального и ведомственного жилого фонда, а также организаций социальной сферы, находящихся на бюджетном финансировании, устанавливаются нижеследующие требования по составу и свойствам жидких бытовых отходов, сбрасываемых в централизованную систему канализации или в приемную камеру очистных сооружений, исходя из возможностей очистных сооружений и соблюдения предприятием ВКХ предельно допустимых сбросов (нормативно допустимых сбросов) в водный объект.

5.3. Жидкие бытовые отходы, принимаемые на очистные сооружения или в канализационную сеть, не должны:

- нарушать работу очистных сооружений;

- оказывать разрушающее действие на элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывообразные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на сооружения;

- иметь температуру выше 40 градусов;

- содержать только минеральные загрязнения;

- содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

- содержать нерастворенные масла, а также смолы и мазут;

- содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

- содержать токсичные и радиоактивные загрязнения;

- иметь показатель pH ниже 6,5 и выше 9;

- содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, условно чистые, дренажные, поливомоечные и дождевые воды;

- содержать строительный, производственный, хозяйственно-бытовой мусор, грунт и другие вещества, способные отлагаться на стенках труб, решетках и сооружениях биологической очистки (окалина, гипс, известь, песок, металлическая стружка и др.).

5.4. Категорически запрещается вывоз на очистные сооружения или в централизованную систему канализации кислот и растворителей, бензина, диэтилового эфира, дихлорметана, бензола и их производных и т.д. Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианисто-водородную кислоту, пары легколетучих углеводородов и прочее.

5.5. Жидкие бытовые отходы, в которых могут содержаться радиоактивные загрязнения, перед вывозом должны быть обезврежены.

**6. Контроль и ответственность за несоблюдение требований в области обращения с жидкими бытовыми отходами**

6.1. Отказ от выполнения требований и условий настоящего Порядка рассматривается как факт загрязнения окружающей среды отходами и влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Ответственность за нарушение настоящего Порядка устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Привлечение нарушителя настоящего Порядка к ответственности не освобождает его от обязанностей по устранению допущенных нарушений и возмещения нанесенного вреда, если таковой имел место.