ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2019- 2023 ГОДЫ

- Общие положения

  - Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",   постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения и водоотведения муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2019 - 2023 годы.

  - Разработчик инвестиционной программы: МУП «Водоканал» Шаранского района.

## 2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счёт мероприятий по ремонту, и замене систем водоснабжения муниципального района Шаранский район.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

## - повышение надежности и бесперебойности  водоснабжения и водоотведения потребителям, улучшение качества коммунальных услуг путем повышения эффективности деятельности предприятия, совершенствование существующих технологий, создание безопасных условий работы;

## - оздоровление водопроводного хозяйства с. Шаран путем реконструкции действующих объектов, приведения сетей водоснабжения в соответствие с действующими нормативными требованиями;

## - создание условий для подключения к системе водоснабжения и водоотведения вновь вводимых в эксплуатацию жилых зданий и объектов социального назначения;

## - увеличение пропускной способности трубопроводов для обеспечения развития села;

## - снижение объемов потерь воды при ее транспортировке к потребителю;

## - доступность услуг по водоснабжению для новых потребителей.

## 3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения;

- перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения), реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

-  планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

## 4. Мероприятия в сфере водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Стоимость тыс. руб. Без НДС | Источники финансирова-ния | Эффект от внедрения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водопро -водных сетей (с. Шаран) | 2019-2023 | 27 679,75 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства | Повышение надежности холодного водоснабжения. Снижение утечек. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети (с.Мичуринск) | 2019-2023 | 3 803,00 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства | Повышение надежности холодного водоснабжения. Снижение утечек. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети (с.Дюртюли) | 2019-2023 | 5 918,00 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства | Повышение надежности холодного водоснабжения. Снижение утечек. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети (с.Нижние Ташлы) | 2019-2023 | 2 373,50 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства | Повышение надежности холодного водоснабжения. Снижение утечек. Снижение потребления энергоресурсов. |

Мероприятия в сфере водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Стоимость тыс. руб. Без НДС | Источники финансирования | Эффект от внедрения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения (с. Шаран) | 2019-2023 | 7 461,15 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства | Повышение надежности работы систем водоотведения. |

4.1. Целевые показатели:

## - повышение качества оказываемых потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения и приведения качества воды до действующих нормативов;

## - удовлетворение спроса на подключение к системе водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов недвижимости в текущем и перспективном периодах развития города с гарантированным объектом заявленных мощностей;

## - обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности территории с. Шаран;

## - повышение экономической эффективности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению.

## 5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

## Повышение надежности системы холодного водоснабжения, водоотведения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды.

6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.

Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения  Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы, расчет необходимых финансовых потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение  инвестиционной программы осуществляется в течение 30 дней с момента представления.

## 7. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется для согласования в Администрацию сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, в Администрацию сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, в Администрацию сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на бумажном носителе в 2 (два) экз. и на электронном носителе.